## Sheet1
冰球项目竞赛场地器材标准及相关要求
场地设施和器材
序号 | 类别 | 参数及要求
1 | 冰面尺寸 | 长60米，宽26至30米。
2 | 冰面厚度 | 比赛期间，冰面厚度约为3.5至4.5厘米。
3 | 冰面其他要求 | 冰面上的线、圈、点、区要求符合最新国际冰联规则标准。
4 | 板墙 | 高度1.07米（此处为板墙顶部距离冰面高度），建议板墙安装软帽轨。
5 | 防护玻璃 | 高度：球门后圆弧侧高度为2.4米，两长边侧高度为1.8米；厚度：球门后圆弧侧厚度1.5厘米，两长边侧厚度1.2厘米；材质：建议为亚克力板材料；防护玻璃需配有备品备件，训练比赛过程中出现损坏能够快速进行更换。连接防护玻璃的配件应用圆角，或用专业的材料包裹。
6 | 防护网 | 两端球门后的端区防护玻璃上，并至少延伸至球门线与界墙的交接点。防护网的高度由冰场及最高一排观众席的高度决定。（通常为6米-9米）
7 | 浇冰车 | 应至少配备2台，建议为电子动力浇冰车，刮刀宽度至少2米。
8 | 修边机 | 应至少配备1台，建议为电子动力，刀片宽度为30至40厘米。
9 | 球门 | 应至少配备4个（其中2个为备用），球门宽1.83米，高1.22米，应配备高质量尼龙材质球门防护网进行专业捆绑
10 | 球门拴 | 至少配备6个，符合国际冰球联会标准的硬橡胶材质。
11 | 队员席 | 长10米，宽1.5米。队员席内需配备教练员站台、运动员座椅、运动员水壶存放处，并且预留网络和电力。运动员席后方和侧面应使用防护玻璃隔离观众等，为队员和队伍工作人员提供必要保护。
12 | 受罚席 | 设在场外记录席的两侧各有一个受罚席，大小和设施相同，至少长4米，宽1.5米，使用防护玻璃与观众隔开，为队员提供必要保护；比赛时应在一侧的受罚席内摆放小型冰箱，冷冻冰球使用。
13 | 记录席 | 需配备网络、电源、手提电脑等常用电子设备和冰球比赛所必需的计时计分系统、数据统计系统、宣告和音乐播放；至少需要摆放可供10人使用的桌椅。配备备用发电机。
14 | 统计席 | 应设在看台上，光线、视野好，并靠近冰场中心的区域，需要网络、电源、手提电脑等必备设备，至少需要摆放可供12人使用的桌椅。
15 | 监门区 | 在非使用国际冰联录像监门系统的场馆，须在冰场外两个球门后设有监门员独立工作区域，确保比赛中不被观众或其它人员干扰；监门区要求配备监门椅和监门灯。
16 | 高效制冷机组 | 直冷或间冷均可，比赛期间保证冰面温度约-5.5℃至-6.5℃。
17 | 高效率除湿机组 | 保证馆内合适的湿度，比赛场馆内湿度保持在35%-55%。
18 | 空调及通风系统 | 所有的场馆，包括竞赛区以及所有的工作区都必须配备空调系统（正式比赛期间赛场记录台处温度须不低于4摄氏度，不高于20摄氏度），保证馆内观众看台区舒适的温度，以及良好的空气质量。更衣室设置独立空调，参赛队可自行调控至合适温度。
19 | 照明系统 | 比赛期间，场馆照明应符合国际冰联要求的1200勒克斯，最低需要满足900勒克斯的要求。
20 | 计时记分显示屏 | 显示比赛各阶段有关时间的信息，例如比分、双方球队名称、倒计时、受罚队员号码、受罚倒计时等，具体系统须报中国冰协审核。
21 | 球杆架 | 每间更衣室和队员席应配备至少1个球杆架；球杆架长度为1.75米至1.8米。
22 | 冰球 | 每场比赛用球约30个，比赛期间放置在受罚席小型冰柜内，冰柜温度设置在-8℃至-12℃，最佳温度为-10℃；比赛中每2分钟更换一个新球，赛前热身用球每队50个。
场馆内功能用房（注：所有运动员、裁判员使用区域应铺设地胶并保证平整无突起）
序号 | 类别 | 参数及要求
1 | 运动员更衣室 | 场馆内至少配备4间运动员更衣室，更衣室内可根据赛会要求提供符合反兴奋剂相关要求的水和食物等。 如条件允许可配有按摩理疗室、储藏间、教练室等，可配备大型液晶显示器（46寸以上）、大型冰球战术板，或投影仪等设备。
2 | 场内裁判员休息室 | 1间，靠近冰场，方便出入，至少配备8人桌椅及更衣柜、电源、网络、水、茶歇等。
3 | 场外裁判员休息室 | 1间，应配备打印机和复印机、电源、网络、水、茶歇等。
4 | 场地内临时医疗站 | 配有两个班次的医疗救护人员，以及相应急救设备；每个班次配有1名主治医师和4名救护助理；场地内临时医疗站距离场馆外急救车的沿途通道必须保证畅通、无障碍。
5 | 磨刀区 | 应在距离比赛场地或运动员休息室较近的位置设置磨刀区，并配备至少1台专业手动磨刀机以及护具维修相关器材设备，为参赛队、裁判员免费提供服务。
6 | 陆地热身区 | 提供主、客队、临场裁判员赛前陆地热身，以及赛后拉伸放松的空间或房间，须保证足够的空间和相关器材。
7 | 会议室 | 场馆内须提供可供组委会使用的会议室，可容纳40人的U形排座，配备桌椅和设施（电视 、白板、投影仪等），会议应提供饮料和茶歇。
8 | 竞赛委员会办公室 | 场馆内应提供竞委会办公室，配备网络、电脑 、复印机、打印机等设备。